## 总表
湖南昌茂电能发展有限公司第五批
充电设施建设拟予奖补资金情况公示表
2020-11-26
序号 | 运营（使用）单位 | 安装地址 | 设施类型 | 设备编号 | 规格参数 |  |  | 验收情况 |  | 设备数量
1 | 湖南省水利厅 | 长沙市雨花区韶山北路370号 | 交流桩 | HNSSLT003-008 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 6
|  |  | 直流桩 | HNSSLT001-002 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 2
2 | 湖南省应急管理厅 | 长沙市雨花区马王堆南路80号（办公楼地下室） | 交流桩 | YJGLTDXS002-004 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 3
|  |  | 直流桩 | YJGLTDXS001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
|  | 长沙市雨花区马王堆南路80号（办公楼北侧） | 交流桩 | YJGLTDBC002-004 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 3
|  |  | 直流桩 | YJGLTDBC001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
3 | 中国人民银行张家界市中心支行 | 张家界市永定区大庸桥（办公楼北侧） | 交流桩 | RMYHBGQ003-020 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 18
|  |  | 直流桩 | RMYHBGQ001-002 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 2
|  | 张家界市永定区大庸桥（宿舍区） | 交流桩 | RMYHSS002-005 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 4
|  |  | 直流桩 | RMYHSS001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
4 | 中国人民解放军湖南省军区张家界军分区 | 张家界市崇文路23号 | 交流桩 | JFQ002-003 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 3
|  |  | 直流桩 | JFQ001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
5 | 湖南省疾病预防控制中心 | 长沙市开福区芙蓉中路一段450号 | 交流桩 | SJZX001-005 | 型号：PRS-7573B-220/32 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 5
6 | 中华人民共和国长沙海关 | 长沙市雨花区东二环1段678号 | 交流桩 | CSHG003-009 | 型号：PRS-7573B-220/32 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 7
|  |  | 直流桩 | CSHG001-002 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 2
7 | 湖南省审计厅科研培训中心 | 长沙市芙蓉区火星街道纬二路48号 | 交流桩 | SJXH001-004 | 型号：PRS-7573B-220/32 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 4
|  |  | 直流桩 | SJXH005 | 型号：SEV750/60Y 额定功率：60KW 额定输出电流:120A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
8 | 湖南省商业技师学院 | 株洲市荷塘区湖南有色金属职业技术学院东北角 | 交流桩 | SYJS001-005 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 5
9 | 中国人民银行永州市中心支行 | 永州市零陵区南津南路与百万庄6号路交汇处西（宿舍区东侧） | 交流桩 | YZRMYHS001-006 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 6
|  | 永州市零陵区南津南路与百万庄6号路交汇处西（办公区南侧车库） | 交流桩 | YZRMYHN001-007 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 7
|  | 永州市零陵区南津南路与百万庄6号路交汇处西（办公区西侧车库） | 交流桩 | YZRMYHX001-006 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 6
|  | 永州市零陵区南津南路与百万庄6号路交汇处西（大门左侧停车场） | 直流桩 | YZRMYH001-002 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 2
10 | 国家税务总局娄底市税务局 | 娄底市娄星区三元街8号 | 交流桩 | SWJC001-005 | 型号：PRS-7573B-220/32 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 5
11 | 湖南省通信管理局 | 长沙市天心区友谊路380号（住宅区3栋北侧） | 交流桩 | TXZZ001-005 | 型号：PRS-7573B-220/32 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 5
|  | 长沙市天心区友谊路380号（住宅区4栋北侧） | 交流桩 | TXZZQ001-006 | 型号：PRS-7573B-220/32 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 6
12 | 中国人民银行常德市中心支行 | 常德市武陵区朗州路666号（室外） | 交流桩 | CDRMYHSW002-004 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 3
|  |  | 直流桩 | CDRMYHSW001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
|  | 常德市武陵区朗州路666号（车库） | 交流桩 | CDRMYHCK001-009 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 9
13 | 湖南特种电机有限责任公司(赤山监狱） | 益阳沅江市南嘴镇 | 交流桩 | CSJY002-009 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 8
|  |  | 直流桩 | CSJY001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
14 | 湖南产品省质量监督检验研究院 | 湖南省质检院星沙基地D栋检验楼西侧停车坪 | 直流桩 | HNSZJJ001-009 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 9
15 | 中南林业科技大学 | 长沙市天心区韶山南路498号（博文楼东侧） | 交流桩 | LKDBWL002-013 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 12
|  |  | 直流桩 | LKDBWL001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
|  | 长沙市天心区韶山南路498号（求事楼东侧） | 交流桩 | LKDQSL002-009 | 型号：RCD-220/32-1U2-B 额定功率：7KW 额定输出电流:32A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 8
|  |  | 直流桩 | LKDQSL001 | 型号：SEV750/160Y 额定功率：120KW 额定输出电流:250A |  |  | 经省工信厅、财政厅、科技厅、机关事务管理局、能源局、质检院联合验收合格 |  | 1
合计情况：
单位 | 交流桩（7KW） |  |  | 直流桩
| 数量 | 补贴单价（元/桩） | 申请补贴金额（元） | 60KW直流桩 |  | 120KW直流桩 |  | 合计功率(KW) | 补贴单价（元/KW） | 申请补贴金额（元）
|  |  |  | 数量 | 功率（KW) | 数量 | 功率（KW)
15家 | 133 | 3500元/桩 | 465500 | 1 | 60 | 25 | 3000 | 3060 | 450元/KW | 1377000
合计补贴金额：¥1842500元（人民币大写：壹佰捌拾肆万贰仟伍佰元整）