附件

第二批国家节约型公共机构示范单位评价验收自评打分表
1、 示范单位基本信息

单位全称：                                         ； 建筑面积：             平方米；用能人数：            人；公务车辆：         辆； 

评价前12个月能耗总量：                  吨标煤。其中：电            千瓦小时；煤        吨；天然气          立方米；热力             元；柴油          升；汽油         升；其他能耗量         吨标煤；水耗总量：        吨。
2、 评价验收打分表

	序号
	单元
	项目
	内容
	自评
	说明

	1
	能源资源消耗指标
	★用能量

指标
	单位建筑面积能源消耗指标：       千克标煤/平方米·年
	
	

	
	
	
	人均能源消耗指标：         千克标煤/人·年
	
	

	
	
	★用水量

指标
	1.本地区（省、市、县级）节水型单位：□是，□否

2.如果不是本地区节水型单位，则人均水资源消耗指标：         吨/人·年
	
	

	
	
	★节约能源

  资源目标

  完成情况
	1.万家企业，符合发改办环资〔2012〕1923号的各项要求：□是，□否
2013年年度考核等级：            ；2014年年度考核等级：           
	
	

	
	
	
	2.其他公共机构，完成2013年、2014年的年度节约能源资源目标：□是；□否
	
	

	2

2
	管理制度与实施

管理制度与实施


	管理机构
	上级主管部门或本单位节能领导小组、办公厅（室）、人事部门文件中明确了公共机构节能工作负责部门及职责（不要求成立专门机构）：□是；□否
	
	

	
	
	
	设置了能源资源管理岗位：□是；□否
	
	

	
	
	管理制度
	1. 制定近两年的年度节约能源资源实施方案：□是；□否

2. 制定节约能源资源目标：□是；□否
	
	

	
	
	
	建立目标责任制并进行表彰或者奖励：□有；□无
	
	

	
	
	
	制定了______项节约能源资源的管理制度或用能设备设施节能操作规程
	
	

	
	
	
	管理制度实施情况：□优；□良；□一般；□无明显效果
	
	

	
	
	能源计量
	实现能源资源消耗分户计量：□是；□否
	
	

	
	
	
	1.单位主要用电：□中央空调用电；□动力用电；□照明用电；□数据中心机房；

2.已进行分项计量：□中央空调用电；□动力用电；□照明用电；□数据中心机房
	
	

	
	
	能源资源消耗统计、分析和公示
	专人负责能源资源消耗统计和分析：□是；□否
	
	

	
	
	
	能源资源消耗统计台账：□有，       年、       年、       年；□无
	
	

	
	
	
	按季度对2013年度以来的能源资源消耗数据进行了分析：□是；□否
	
	

	
	
	
	根据上级公共机构节能管理部门要求，近两年来定期报送能源资源消耗状况，数据真实、完整：□是；□否
	
	

	
	
	
	定期公示能源资源消耗情况：

□是，公示方式_______，公示周期________；□否
	
	

	
	
	能源审计
	2013年以来进行过一次能源审计：

□是，      年进行了能源审计；□否
	
	

	
	
	
	1.根据能源审计结论，制定合理的节能改造方案：□是；□否
2.实施效果：□优；□良；□一般；□无明显效果
	
	

	
	
	用能设备

运行管理
	重点用能设备、系统的操作岗位配备专业技术人员：

□是，配备了哪些人员？ 如：                    （高、低压变配电、锅炉、空调机组）；
□否
	
	

	
	
	
	建立详细的用能设备、设施台账：□是；□否
	
	

	
	
	
	近两年的用能系统运行和巡视检查记录档案齐全：□是；□否
	
	

	
	
	
	用能系统定期维护保养，有相应记录：□有；□无
	
	

	
	
	公务用车

管理
	已进行公务用车改革(货币化改革)：□是；□否
	
	

	
	
	
	严格执行公务用车配备管理制度：□是；□否
	
	

	
	
	
	1. 规范公务用车使用管理: □是；□否
2. 制定公务用车节能驾驶规范：□是；□否
3. 实行单车能耗核算：□是；□否
4. 建立统计台账：□是；□否
	
	

	
	
	
	符合本地区淘汰高耗能、高污染老旧车辆规定：□是；□否，存在__________________等高耗能、高污染老旧汽车。
	
	

	
	
	宣传培训
	1.开展节能宣传：□是，宣传形式_________________________  ；□否
2.宣传力度：□大；□一般；□小
3.宣传效果：□优；□良；□一般；□无明显效果
	
	

	
	
	
	积极配合参与公共机构节能主管部门开展的节能宣传周等活动：□是；□否
	
	

	
	
	
	近两年组织能源管理和运行人员进行节能岗位培训：2013年________次，2014年_________次，2015年____次
	
	

	
	
	
	近两年组织面向干部职工的节能知识培训或讲座：2013年_________次，2014年________次，2015年____次
	
	

	3

3
	建筑及

设备系

统节能

建筑及

设备系

统节能


	围护结构
	严寒和寒冷

地区
	1.建筑围护结构（外墙、屋面、外窗）热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准：□是，符合国家和地方建筑节能强制性标准的建筑面积_________________平方米，占总建筑面积的______%；□否
	
	

	
	
	
	
	2. 经论证不具备改造条件的既有建筑，外墙面空鼓、脱落、破损等严重影响节能：

□是；□否
	
	

	
	
	
	其他

地区
	1.建筑围护结构（外墙、屋面、外窗）热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准：□是；□否
	
	

	
	
	
	
	2.经论证不具备改造条件的既有建筑，外墙面不存在空鼓、脱落、破损等严重影响节能：□是；□否
	
	

	
	
	
	
	3.采取必要合理的遮阳措施：□是，遮阳措施_________(内遮阳、外遮阳)；□否
	
	

	
	
	供暖空调

系统
	1.采用的热源方式：□集中供暖（市政）；□换热站；□燃气锅炉；□燃煤锅炉；□燃油锅炉；□热泵；□电；□无供暖设施；□其他            
2.配备供热系统调控装置：□是；□否
3.配备供热计量装置：□是；□否

4.如用电热锅炉、电热水器作为直接热源，符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005规定的条件：□是；□否
	
	

	
	
	
	1.采用的制冷方式：□中央空调（制冷机组）；□多联机；□分体空调；□无制冷设备；□其他                
2.制冷机组性能系数是否符合节能标准要求：□是；□否
3.分体空调能效等级：      级
	
	

	
	
	采光和照明
	采取充分利用自然采光的措施：□是；□否
	
	

	
	
	
	高效照明光源使用率达到100%：□是；□否
	
	

	
	
	
	公共场所合理采用分时分区控制、声光感应控制等智能控制措施：□是；□否
	
	

	
	
	
	严格控制室外景观照明使用时间：□是；□否；□无景观照明
	
	

	
	
	其他用能

设备
	配电、电梯、水泵等主要用能设备未使用国家明令淘汰的用能产品设备：

□是；□否
	
	

	
	
	
	办公电器、通风机、变压器、电热水器等主要用能设备使用能效等级为3级以上的产品：□是；□否
	
	

	
	
	
	变压器负荷率在合理范围：□负载率在30%-80%之间；□负载率在其他范围。
三相负荷平衡分配：□三相电流中最大相的线电流与三相平均值的差异在2%以内；□在2%以上
	
	

	
	
	
	配电室是否安装有电抗器：□是；□否；□采用________________等抑制谐波的措施
	
	

	4
	节约用水
	节水器具
	1.采用的节水型生活器具：□感应水龙头 □感应小便器  □感应大便器  □脚踏便池  □其他              
2. 节水型生活用水器具使用率：□100%；□80%以上；□50%以上：□50%以下；□未使用
	
	

	
	
	用水计量
	设置用水单位引入管用水计量总表：□是；□否
	
	

	
	
	
	1.单位是否为独栋建筑：□是；□否，有_____栋建筑。

2.有______栋建筑设置了单体建筑引入管计量水表
	
	

	
	
	
	在特殊部位用水的补水管上设置计量水表（可多选）：□供暖系统；□冷却塔；□厨房；□公共浴室；□游泳池；□中水贮水池；□其他，           
	
	

	
	
	节水管理
	2011年以来进行了水平衡测试：□是；□否
	
	

	
	
	
	1.对供水系统进行定期检查维护：□是；□否
2.记录完整：□是；□否
	
	

	
	
	
	供水管线、设施漏失率：       %  
	
	

	
	
	
	绿化方式：□漫灌；□喷灌；□滴灌；□其他_________
	
	

	
	
	
	1.铺设透水地面：□是；□否
2.地面采取透水措施：□是，                措施；□否
	
	

	
	
	
	公共用水场所张贴节约用水提醒标识：□是；□否
	
	

	5
	绿色消费
	绿色采购
	严格执行国家有关强制采购或优先采购节能产品和技术的规定，采购列入《节能产品政府采购清单》的产品：

□全部执行；□部分执行，原因____________________；□未执行
	
	

	
	
	绿色消费

行为规范
	制定绿色消费行为规范：□是；□否
	
	

	
	
	
	严格落实国务院关于室内空调温度设定标准要求：

□是，夏季______℃，冬季_______℃；□否
	
	

	
	
	
	设置计算机、打印机等用能设备节电提醒标识和空调温度设定提醒标识：□是；□否
	
	

	
	
	
	1.单位有无食堂：□有；□无

2.食堂设置节约粮食、文明就餐的提醒标识：□是；□否
	
	

	
	
	
	使用再生纸等再生办公用品：□是，使用了______________等再生办公用品；□否
	
	

	
	
	
	减少使用纸杯、一次性餐具等一次性用品：□是，采用了__________________；□否
	
	

	
	
	
	采取鼓励公共交通、公用自行车等低碳出行方式的措施：□是，包括：□班车□自行车□公共交通；□否
	
	

	
	
	资源循环

利用
	对废纸进行分类回收：□是；□否

对废旧电子产品进行分类回收：□是；□否

对危险废弃物等（如荧光灯管）进行分类回收：□是；□否
	
	

	
	
	
	回收的废旧商品交由相应资质的企业进行回收处理的：□是；□否
	
	

	6

6


	附加评价单元

附加评价单元
	太阳能
光热利用
	1.所处地区为太阳能资源三类以上地区：□是；□否

2.应用太阳能热水系统：□是，集热器面积____________㎡； □否
	
	

	
	
	
	太阳能热水系统产生的热水量占生活热水总用量的比例：_________ %
	
	

	
	
	
	太阳能热水系统投资________万元，投资回收期_____年
	
	

	
	
	太阳能光伏发电利用
	应用太阳能光伏发电系统：         千瓦
	
	

	
	
	
	太阳能光伏发电系统发电量占建筑总用电量的比例：     %
	
	

	
	
	
	太阳能光伏发电系统投资________万元，投资回收期_____年
	
	

	
	
	浅层地能

利用
	在适宜利用浅层地能的地区设置了浅层地能利用系统：□是；□否
	
	

	
	
	
	1. 应用了_____________________浅层地能利用系统，投资_______万元，投资回收期____年；
2. 地下水源热泵的地下水换热系统是否采取可靠回灌措施：□是；□否
	
	

	
	
	非传统
水源利用
	合理使用雨水或中水等非传统水源利用技术：

□雨水回收技术；□中水回用技术；□市政中水引入；□其他_____________________
	
	

	
	
	节能和

新能源汽车
	公务用车使用了节能或者新能源汽车：□是，_______汽车______辆；□否
	
	

	
	
	合同能源

管理
	1.采用合同能源管理方式进行能源管理：□是；□否
2.采用合同能源管理方式进行节能改造：□是；□否
	
	

	
	
	餐厨垃圾

资源利用
	对餐厨垃圾设置单独回收装置：□是；□否
	
	

	
	
	
	1. 采取就地资源化利用措施：□是；□否
2. 交由规范的回收体系处理：□是，企业名称__________________________；□否
	
	

	
	
	能耗监测
	1.设置能耗监测系统，对能源消耗状况进行实时监测：□有；□无
2.监测的能源种类（可多选）：□电；□水；□天然气；□热；□冷；□其他                  
	
	



